## Лист1
Производитель | артикул | количество2 | категория | что это
abb | s202-b13 | 16 | автоматы | 2-полюсный автоматический выключатель
legrand | 773744 | 14 | Cariva | 3-постовой моноблок - Cariva - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 89367 | 200 | коробки | BATIK Аксессуар для установки ряда коробок
legrand | 68083 | 1 | Celiane | Celiane Вставка клавиши белая
legrand | 69232 | 3 | Celiane | Celiane Дуб Рамка 2-Ая
legrand | 69233 | 3 | Celiane | Celiane Дуб Рамка 3-Ая
legrand | 68372 | 8 | Celiane | Celiane Лицевая панель Выкл. Дв. Титан
legrand | 66262 | 8 | Celiane | Celiane Лицевая панель Выключателя Дв.
legrand | 66261 | 8 | Celiane | Celiane Лицевая панель Выключателя Прост.
legrand | 64907 | 6 | Celiane | Celiane лицевая панель для двухклавишного бесшумного выключателя-переключателя Графит
legrand | 068131 | 14 | Celiane | Celiane лицевая панель для розеток 2К+З Белый
legrand | 68390 | 9 | Celiane | Celiane Лицевая панель Сценар. Выкл. Титан Celiane
legrand | 32023 | 10 | Colring | Colring хомут чёрный 4,6X280
legrand | 32804 | 1 | монтажные материалы | DLP Переходник для кабель-канала до 160х65
legrand | 636493 | 10 | монтажные материалы | DLP-D Угол плоский и ответвл.(60x40)
legrand | 30305 | 5 | монтажные материалы | DLPlus Зажим упл.для кабель-канала 75х20
legrand | 33609 | 20 | монтажные материалы | DLPlus Накладка на стык 75х20 Белая
legrand | 30316 | 5 | монтажные материалы | DLPlus Ответвительная коробка (75х75х35)
legrand | 771358 | 3 | Galea Life | Galea Life Лицевая панель Для Роз. VDI Cat. 5е
legrand | 771704 | 3 | Galea Life | Galea Life Рамка 4 поста горизонтальная CocoaBrown
legrand | 771040 | 9 | Galea Life | Galea Life Розетка 2К+З моноблок немецкий стандарт белая
legrand | 633968 | 3 |  | LCS Комплект этикеток: 2 прозрач.держателя и бум.этикетки
legrand | 64906 | 9 | Celiane | Legrand Celiane лицевая панель для одноклавишного бесшумного выключателя-переключателя Графит
legrand | 68371 | 3 | Celiane | Legrand Celiane лицевая панель для одноклавишного выключателя My Home PLC/ИК 2500Вт Титан
legrand | 69344 | 2 | Celiane | Legrand Celiane Смальта Металлик Рамка 4-Ая
legrand | 74131 | 10 | Mosaic | Legrand Mosaic Розетка с/з 2М
legrand | 7361 | 8 | автоматы | Legrand Реле дистанционного отключения 110-415В АС/DC, 110-125 AC/DC (1мод), Расцепитель Независим. 415В, 007361
legrand | 55553 | 5 | силовые разъёмы | Legrand Розетка накладная 2К+З 16А IP44
legrand | 74391 | 14 | Mosaic | Mosaic Заглушка 1 модуль
legrand | 74033 | 6 | Mosaic | MOSAIC Перекл 1М кноп.этикет.
legrand | 78786 | 2 | Mosaic | Mosaic Розетка TV/RD/SAT
legrand | 74377 | 10 | Mosaic | Mosaic Розетка телевизионная TV-FM 2 модуля проходная <1.5дБ
legrand | 31669 | 15 | Mosaic | Mosaic Суппорт 2м 140х35
legrand | 10921 | 1 | Mosaic | Mosaic Суппорт на 2 модуля, 65мм
legrand | 10982 | 6 | Mosaic | Mosaic Суппорт на 8 модулей, 85мм
legrand | 79004 | 2 | Mosaic | Mosaic-New Рамка 2X2м горизонтальная алюминий
legrand | 86020 | 27 | Oteo | Oteo Переключатель двухклавишный
legrand | 86001 | 27 | Oteo | Oteo Переключатель одноклавишный
legrand | 86092 | 21 | Oteo | Oteo Рамка для накладного монтажа - 2 поста - белый
legrand | 31404 | 9 | Oteo | Oteo Рамка для накладного монтажа 1-постовая - вдоль мини-плинтуса DLPlus глубиной 12,5 - белая
legrand | 31405 | 9 | Oteo | OTEO Рамка для накладного монтажа 1-постовая - на мини-плинтус DLPlus глубиной 12,5 - белая
abb | rzult6 | 2 | Монтажные материалы | TriLine-R Элемент поперечный универсальный 50х25мм
legrand | 775967 | 1 | Galea Life | TV розетка - Galea Life - проходная - топология - шлейф - 2400 Мгц - 14 дБ
abb | 12530 | 23 | box | Unibox Замок с ключом
legrand | 770484 | 9 | Valena | Valena - Рамка 4 постов, горизонтальная Жемчужный
legrand | 770485 | 6 | Valena | Valena - Рамка 5 постов, горизонтальная Жемчужный
legrand | 776182 | 58 | Valena | Valena Коробка накладная 2п White
legrand | 776182 | 8 | Valena | Valena Коробка накладная 2п White
legrand | 776182 | 31 | Valena | Valena Коробка накладная 2п White
legrand | 776183 | 19 | Valena | Valena Коробка накладная 3п White
legrand | 770005 | 1 | Valena | Valena, цвет Модерн Рамка 5 постов гориз.
abb | ms116-0.4 | 8 | автоматы | Автомат 10 кА с регулируемой тепловой защитой 0.25A - 0.4А
abb | 2cds251001r0251 | 1 | автоматы | Автомат 1P 25A (D) 6kA
abb | 2cds251001r0251 | 1 | автоматы | Автомат 1P 25A (D) 6kA
legrand | 9148 | 1 | автоматы | Автомат дифференциальный 4P 100mA/63А - 4М(А) DX
abb | ms116-1.0 | 10 | автоматы | Автомат защиты двигателя от КЗ и тепловой перегрузки 0.63...1.00А 50kA
abb | xty2n160 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель
abb | 1sda050877r1 | 6 | автоматы | Автоматический выключатель
abb | 2cds251001r0064 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель
abb | s202-c10 | 34 | автоматы | Автоматический выключатель
abb | 2cds251001r0505 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель 1P
abb | s201-d16 | 6 | автоматы | Автоматический выключатель 1-полюсный
abb | 2cds252001r0105 | 4 | автоматы | Автоматический выключатель 2P
abb | 2cds252001r0065 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель 2P
abb | 1sda050875r1 | 2 | автоматы | Автоматический выключатель 3п 50А, Icu=16kA
abb | 1sda050876r1 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель 3п 63А, Icu=16kA
abb | s203-b25 | 4 | автоматы | Автоматический выключатель 3-полюсный
abb | s203-b16 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель 3-полюсный
abb | s204-c16 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель ABB 4-полюсный
legrand | 25540 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель DPX 630 с магнитно-термическими расцепителями 4 полюса 630A
legrand | 6369 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель DX - 1 фаза / 2A 1М (тип C) 10кА
abb | 1sda050878r1 | 6 | автоматы | Автоматический выключатель T1B 160 F FC Cu TMD In=100 I3=1000 3P 16kA
abb | 1sda050873r1 | 2 | автоматы | Автоматический выключатель T1B 160 TMD 32-630 3p F FC Cu (1*70mm2)
abb | 1sda050900r1 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель T1C 160 F Fc Cu TMD In=100 I3=1000 3P 25kA
abb | 1sda050899r1 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель T1C 160 TMD80-800 3p F FC Cu (1*70mm2)
abb | 1sda067418r1 | 1 | автоматы | Автоматический выключатель XT1N 160 TMD In=160 I3=1600 3p F F 36кА
abb | 1sda068059r1 | 2 | автоматы | Автоматический выключатель XT3N 250 TMD In=250 I3=2500 3p F F 36 кА
legrand | 7979 | 12 | автоматы | Автоматический выключатель дифференциального тока Legrand 25A Тип AC 300mA
abb | ms116-0.63 | 2 | автоматы | Автоматический выключатель с регулир. тепловой защитой 0.4А-0.63А 50kA
abb | 1sam450000r1005 | 2 | автоматы | Автоматический выключатель с регулир. тепловой защитой 28-40A 50kA
legrand | 90490 | 1 | Mosaic | Адаптер Mosaic - для 2 модулей - монтируется в коробку Кат. № 0 904 91
legrand | 69580 | 2 | Mosaic | Адаптер для двухмодульных механизмов Mosaic - Программа Plexo - с дымчатой крышкой
abb | 1sam401902r1001 | 1 | контакт | Блок-контакт боковой HKS-11 для MS450-490
abb | 13183 | 5 | box | бокс встраиваемый аварийный красный IP55 с кнопкой
abb | 12426 | 4 | box | Бокс для настенного монтажа серый 6 модулей без дверцы IP40 12426
legrand | 50254 | 60 | силовые разъёмы | Вилка 2P+E нем.стд. 10/16А 250В (белая)(бок.ввод)
legrand | 50184 | 7 | силовые разъёмы | Вилка 2К - серия Элиум - 16 А - ультраплоская - пластик - чёрный
abb | 432bs6 | 6 | силовые разъёмы | Вилка 432BS6 2CMA193331R1000 на поверхность 3Р+N+Е 32А 415В IP44
abb | 416bs6 | 8 | силовые разъёмы | Вилка для монтажа на поверхность 16A, 3P+N+E, IP44
abb | 432bs6 | 10 | силовые разъёмы | Вилка для монтажа на поверхность 32A, 3P+N+E, IP44
legrand | 57434 | 3 | силовые разъёмы | Вилка кабельная 16А 2 полюса+Е IР44 переносная 250В Р17
abb | 232-p6 | 6 | силовые разъёмы | Вилка кабельная 232 P6, ICAT 32A, 2P+E, IP44
abb | 416p6 | 7 | силовые разъёмы | Вилка кабельная 416 P6, ICAT 16A, 3P+N+E, IP44
abb | 432-p6 | 6 | силовые разъёмы | Вилка кабельная ICAT 32A, 3P+N+E, IP44
abb | 316-p6 | 1 | силовые разъёмы | Вилка кабельная, брызгозащищенная, категория Easy & Safe, тип 316-P6, ICAT 16A, 3P+E, IP44,
legrand | 55805 | 32 | силовые разъёмы | Вилка пластиковая 3К+З - 32 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость
legrand | 55807 | 6 | силовые разъёмы | Вилка пластиковая 3К+Н+З - 32 А - выход кабеля сбоку - слоновая кость
abb | rz12p500 | 2 | Монтажные материалы | Винт для профилей с полупотайной головкой
legrand | 37173 | 20 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - металлическое основание - шаг 10 мм - желто-зеленый
legrand | 37174 | 1 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - металлическое основание - шаг 12 мм - желто-зеленый
legrand | 37170 | 68 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - металлическое основание - шаг 5 мм - желто-зеленый
legrand | 37171 | 145 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - металлическое основание - шаг 6 мм - желто-зеленый
legrand | 37172 | 43 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - металлическое основание - шаг 8 мм - желто-зеленый
legrand | 37152 | 49 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - металлическое основание - трехполюсная - трехъярусная - шаг 5 мм - серый
legrand | 37163 | 114 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 10 мм - серый
legrand | 37103 | 90 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 10 мм - синий
legrand | 37164 | 58 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 12 мм - серый
legrand | 37104 | 52 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 12 мм - синий
legrand | 37165 | 9 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 15 мм - серый
legrand | 37105 | 16 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 15 мм - синий
legrand | 37166 | 6 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 22 мм - серый
legrand | 37160 | 87 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - серый
legrand | 37100 | 31 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 5 мм - синий
legrand | 37161 | 160 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - серый
legrand | 37101 | 80 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 6 мм - синий
legrand | 37162 | 58 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 8 мм - серый
legrand | 37102 | 70 | Viking | Винтовая клемма Viking 3 - однополюсная - 1 вход/1 выход - шаг 8 мм - синий
legrand | 33715 | 2 | монтажные материалы | Внутр.Изм.Угол 140х20 белый
abb | s2c-h11l | 4 | контакт | Вспомогательный контакт
legrand | 29713 | 9 | контакт | Вспомогательный контакт - для контакторов CTX-1 - для установки спереди - 1 Н.З.
legrand | 29715 | 10 | контакт | Вспомогательный контакт - для контакторов CTX-1, CТХ-2 - для установки сбоку - 1 Н.О. + 1 Н.З.
legrand | 33554 | 1 | монтажные материалы | Вставка для патч-панелей -категория 5е - UTP - LCS²
legrand | 57672 | 9 | силовые разъёмы | Встраиваемая розетка бытового назначения - P17 Tempra Pro - немецкий стандарт - без шторок - синий
legrand | 775985 | 6 | Galea Life | Вывод кабеля - Galea Life - 5 зажимов для кабелей 5x2,5 мм²
legrand | 31640 | 4 | монтажные материалы | Выдвижной блок - для монтажа на торце мини-плинтуса DLPlus 20x12,5
legrand | 31642 | 9 | монтажные материалы | Выдвижной блок - для монтажа на торце мини-плинтуса DLPlus 40x12,5/16
legrand | 67563 | 2 | Celiane | Выключаель с ключом-картой - Программа Celiane - 6А
legrand | 773609 | 21 | Cariva | Выключатель - Cariva - IP 44 - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - белый
legrand | 773756 | 240 | Cariva | Выключатель - Cariva - автоматические клеммы - 10 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773756 | 100 | Cariva | Выключатель - Cariva - автоматические клеммы - 10 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773700 | 30 | Cariva | Выключатель - Cariva - автоматические клеммы - 16 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773758 | 200 | Cariva | Выключатель - Cariva - двухклавишный - автоматические клеммы - 10 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773758 | 6 | Cariva | Выключатель - Cariva - двухклавишный - автоматические клеммы - 10 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773758 | 200 | Cariva | Выключатель - Cariva - двухклавишный - автоматические клеммы - 10 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773610 | 80 | Cariva | Выключатель - Cariva - с подсветкой - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - белый
legrand | 773710 | 99 | Cariva | Выключатель - Cariva - с подсветкой - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 775852 | 7 | Galea Life | Выключатель - Galea Life - IP 44 - белая лицевая панель
legrand | 67021 | 3 | Celiane | Выключатель Celiane двухполюсный 20А
legrand | 74002 | 16 | Mosaic | Выключатель Mosaic с подсветкой для управления освещением с двух мест 10A 250В~ 1 модуль
abb | 1sda050901r1 | 2 | автоматы | Выключатель автоматический T1C 160 TMD125-1250 3p F FC Cu
abb | 1sda051210r1 | 3 | автоматы | Выключатель автоматический ВА-160А 36кА Tmax2N MA80А Im=480 3p F F
abb | ms116-1.6 | 10 | автоматы | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей
abb | ms116-0.16 | 2 | автоматы | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 0.1-0.16А управление ручкой
abb | ms116-0.25 | 2 | автоматы | Выключатель автоматический для защиты электродвигателей 0.16-0.25А управление ручкой
abb | s203-c3 | 1 | автоматы | Выключатель автоматический трехполюсный 3А
legrand | 775811 | 12 | Galea Life | Выключатель без фиксации - Galea Life - 10 А - 250 В~
legrand | 774115 | 8 | Valena | Выключатель без фиксации с подсветкой с символом звонка - Valena - 10 A - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 77050 | 16 | Mosaic | Выключатель двухполюсный - Программа Mosaic - 2 модуля - 20 AX - белый
legrand | 86103 | 60 | Oteo | Выключатель двухполюсный - серия Oteo - изделия сборные - белый
legrand | 4464 | 9 |  | Выключатель кнопочный с фиксатором 1N/C с индикацией
legrand | 67006 | 28 | Celiane | Выключатель промежуточный Celiane 10А
legrand | 775954 | 5 | Galea Life | Выключатель с картой - Galea Life - для гостиничных номеров
legrand | 23851 | 4 | Osmoz | Головка ''нажал - вкл., нажал - откл.'' ∅ 22,3 - Osmoz - для компл. - с выст. толкателем - без подсв. - IP 66 - красный
legrand | 774128 | 8 | Valena | Датчик движения 230 В~ , 40-320Вт, двухпроводное подключение, высота монтажа 1,1м Legrand Valena (слоновая кость)
abb | 12072 | 5 | box | Дверь для бокса 24M серый
legrand | 771330 | 60 | Galea Life | Двойная розетка - Galea Life - 2х2К+3 - винтовые клеммы - в сборе - aluminium
legrand | 771530 | 20 | Galea Life | Двойная розетка - Galea Life - 2х2К+3 - винтовые клеммы - в сборе - pearl
legrand | 771030 | 100 | Galea Life | Двойная розетка - Galea Life - 2х2К+3 - винтовые клеммы - в сборе - white
legrand | 770080 | 13 | Valena | Двойная розетка RJ45 Cat. 5е/6 UTP + RJ11 - Valena - White
legrand | 86120 | 23 | Oteo | Двойной переключатель - серия Oteo - изделия сборные - белый
legrand | 773708 | 13 | Cariva | Двойной переключатель на 2 направления - двухклавишный - Cariva - авт. клеммы - 10 или 16 АX - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773608 | 13 | Cariva | Двойной переключатель на 2 направления - двухклавишный - Cariva - автоматические клеммы - 10 или 16 АX - 250 В~ - White
legrand | 69530 | 2 | Plexo | Двухполюсный выключатель - Программа Plexo - серый - 10 AX
legrand | 79022 | 15 | Mosaic | Декоративная рамка M45, 2Х2М, вертикальная установка, алюминиевая, Mosaic
legrand | 79006 | 2 | Mosaic | Декоративная рамка M45, 3Х2М, горизонтальная установка, алюминиевая, Mosaic
legrand | 39596 | 12 | Viking | Держатель маркировочного элемента - для винтовых клемм Viking 3
legrand | 7360 | 4 | автоматы | Дистанционный выключат. автоматов 12-48(~)(-)V 1М
abb | 2csr145001r1104 | 1 | автоматы | Диф автомат ABB 2-полюсный DSH941R C10 30mA тип АС
abb | ds201c20ac30 | 2 | автоматы | Дифавтомат 2-полюсный характеристика C 20A 30mA тип АС
abb | ds201c25ac30 | 6 | автоматы | Дифавтомат C25 AC30 2-полюсный характеристика C 25A 30mA тип АС
abb | ds202ac16/0.03 | 2 | автоматы | Дифф. автомат 2-полюс. 16A 30mA, тип АC, 6kA
abb | DS203AC-25/0.03 | 8 | автоматы | Дифф. автомат DS203 AC-C25/0,03 (тип АС) 25А-30мА 230/400В 3P 6кА
legrand | 26055 | 2 | автоматы | Дифференц.выключат.(УЗО) DPX 250 4P/250А (ниж.)
abb | caf6-11m | 2 | контакт | Дополнительный контакт фронтальный
legrand | 770146 | 5 | Valena | Заглушка - Valena - алюминий
legrand | 77071 | 43 | Mosaic | Заглушка - Программа Mosaic - 2 модуля - белая
legrand | 77071 | 193 | Mosaic | Заглушка - Программа Mosaic - 2 модуля - белая
abb | 1sl2857a00 | 7 | box | Заглушка белая на 1 модуль
legrand | 20051 | 4 | монтажные материалы | Заглушка для XL³ - для металлической или пластиковой лицевой панели - 24 модуля - RAL 7035
legrand | 10707 | 3 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для кабель-каналов DLP 65х195 - белый
legrand | 31202 | 84 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для мини-плинтуса DLPlus - 20x12,5 - белая
legrand | 31203 | 70 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для мини-плинтуса DLPlus - 32x12,5 - белая
legrand | 31208 | 98 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для мини-плинтуса DLPlus - 40x16 - белая
legrand | 10701 | 18 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 35х105 - белый
legrand | 10700 | 10 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 50х105 - белый
legrand | 10703 | 7 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 50х150 - белый
legrand | 10703 | 93 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 50х150 - белый
legrand | 10706 | 8 | монтажные материалы | Заглушка торцевая - для односекционных кабель-каналов DLP 65х150 - белый
legrand | 38715 | 84 |  | Заготовка этикеток Logicab 2 - для кабеля 70х15 мм - используется с держателем Кат. № 0 387 17
legrand | 38717 | 72 |  | Заготовка этикеток Logicab 2 - для кабеля 88х15 мм
legrand | 38712 | 10 |  | Заготовка этикеток Logicab 2 - для проводов - для держателя Memocab 4x30 мм
legrand | 404906 | 5 |  | Зажим для присоединения проводников - для стандартных гребенчатых шин
legrand | 636420 | 25 | монтажные материалы | Изм.угол внут./внеш. д/25х16
legrand | 636470 | 30 | монтажные материалы | Изм.угол внут./внеш. д/40х25 DLP
legrand | 10927 | 5 | Mosaic | Изолирующая коробка - 2 модуля - суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 40/65/85/130 мм
legrand | 4990 | 40 | монтажные материалы | Изолятор краев 2-3 полюса
abb | 1sna295424r1100 | 32 | box | Изолятор торцевой
legrand | 773642 | 30 | Cariva | Информационная розетка - Cariva - 2xRJ45 - категория 6 UTP - White
legrand | 773742 | 8 | Cariva | Информационная розетка - Cariva - 2xRJ45 - категория 6 UTP - слоновая кость
legrand | 773641 | 20 | Cariva | Информационная розетка - Cariva - RJ45 - категория 6 UTP - White
legrand | 773741 | 50 | Cariva | Информационная розетка - Cariva - RJ45 - категория 6 UTP - слоновая кость
legrand | 773741 | 22 | Cariva | Информационная розетка - Cariva - RJ45 - категория 6 UTP - слоновая кость
legrand | 773741 | 20 | Cariva | Информационная розетка - Cariva - RJ45 - категория 6 UTP - слоновая кость
legrand | 775766 | 17 | Galea Life | Информационная розетка - Galea Life - RJ45 - категория 5e - UTP - 2 коннектора - монтаж на захватах
legrand | 774232 | 10 | Valena | Информационная розетка - Valena - RJ45 - категория 6 - FTP - 1 выход - на винтах - White
legrand | 774233 | 2 | Valena | Информационная розетка - Valena - RJ45 - категория 6 - FTP - 2 выхода - на винтах - White
legrand | 770246 | 18 | Valena | Информационная розетка - Valena - RJ45 - категория 6 - UTP - 1 выход - на захватах - алюминий
legrand | 770247 | 19 | Valena | Информационная розетка - Valena - RJ45 - категория 6 - UTP - 2 выхода - на захватах - алюминий
legrand | 86144 | 22 | Oteo | Информационная розетка RJ 45, категория 6, UTP, 8 контактов Legrand Oteo белый
legrand | 86144 | 18 | Oteo | Информационная розетка RJ 45, категория 6, UTP, 8 контактов Legrand Oteo белый
legrand | 60915 | 1 |  | Информационная табличка - для автономных эвакуационных светильников - ВЫХОД - 230х45 мм
legrand | 77550 | 8 | Mosaic | Кабельный вывод - Программа Mosaic - с кабельными зажимами - 20 А - 2 модуля - белые
legrand | 771412 | 35 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - двойная - Titanium
legrand | 777012 | 95 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - двойная - White
legrand | 771279 | 2 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - двойная - с индикацией - Dark Bronze
legrand | 771079 | 57 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - двойная - с индикацией - White
legrand | 771079 | 30 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - двойная - с индикацией - White
legrand | 771334 | 27 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - простая - с индикацией - Aluminium
legrand | 771434 | 15 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - простая - с индикацией - Titanium
legrand | 771034 | 47 | Galea Life | Клавиша - Galea Life - простая - с индикацией - White
legrand | 4805 | 3 | монтажные материалы | Клеммная колодка - крепятся винтами М4 - 1 x 6-25 мм² - 14 x 1,5-16 мм² - длина 122 мм
legrand | 4807 | 2 | монтажные материалы | Клеммная колодка - крепятся винтами М4 - 1 x 6-25 мм² - 24 x 1,5-16 мм² - длина 192 мм
legrand | 4803 | 7 | монтажные материалы | Клеммная колодка - крепятся винтами М4 - 1 x 6-25 мм² - 8 x 1,5-16 мм² - длина 73 мм
legrand | 31210 | 18 | Plexo | Клеммная колодка - Программа Plexo - 4 клеммы 4 мм² - для распределительных коробок DLPlus
abb | 12864 | 3 | box | Ключ с замком для боксов серии 124
abb | mp1-10g | 8 | кнопка | Кнопка зеленая (только корпус) без подсветки без фиксации
legrand | 23802 | 42 | Osmoz | Кнопка с пружинным возвратом ∅ 22,3 - Osmoz - для комплектации - потайная головка - без подсветки - зеленый
legrand | 23801 | 62 | Osmoz | Кнопка с пружинным возвратом ∅ 22,3 - Osmoz - для комплектации - потайная головка - без подсветки - красный
legrand | 23834 | 16 | Osmoz | Кнопка с пружинным возвратом ∅ 40 - Osmoz - для комплектации - с грибовидным толкателем - без подсветки - красный
legrand | 4468 | 10 |  | Кнопка-Выключатель На Din-Рейку Двойная 1Н.о. И 1Н.з. Контакты
legrand | 90462 | 3 | Plexo | Кнопочный выключатель - Н.О.+Н.З. - 10 A - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
legrand | 79230 | 3 | Mosaic | Кнопочный выключатель - Программа Mosaic - 1 модуль - 6 A - алюминий
legrand | 77041 | 4 | Mosaic | Кнопочный выключатель перекидной - Программа Mosaic - 2 модуля - 6 A - белый
legrand | 69633 | 10 | Plexo | Кнопочный выключатель с подсветкой, Н.О. контакт, с держателем этикетки - Программа Plexo - белый - 10 A
legrand | 4458 | 10 | рубильник | Кнопочный выключатель с фиксатором 1(N/O+N/C)
legrand | 4453 | 16 | рубильник | Кнопочный выключатель с фиксатором 1N/O
legrand | 4454 | 10 | рубильник | Кнопочный выключатель с фиксатором 1N/O
legrand | 4463 | 10 | рубильник | Кнопочный выключатель с фиксатором 1N/O+инд.
legrand | 4455 | 6 | рубильник | Кнопочный выключатель с фиксатором 2N/O
legrand | 773615 | 36 | Cariva | Кнопочный светорегулятор - Cariva - 40-600 Вт/ВА - 50 Гц - белый
legrand | 770274 | 2 | Valena | Кнопочный светорегулятор - Valena - 40-600 Вт/40-600 ВА - алюминий
abb | mcbh-00 | 41 | box | Колодка монтажная
legrand | 56674 | 12 | силовые разъёмы | Комбинированный щиток - P17 Tempra Pro - с рейкой DIN - IP 66 - 380/415 В~ - 32 A - 3К+Н+З
legrand | 22974 | 3 | Osmoz | Комплектующий блок для кнопок - Osmoz - для комплектации - без подсветки - под винт - 2Н.О. + 3-постовой монт. адаптер
legrand | 22961 | 7 | Osmoz | Комплектующий блок для кнопок - Osmoz - для комплектации - без подсветки - под винт - Н.З. + 1-постовой монт. адаптер
legrand | 22962 | 9 | Osmoz | Комплектующий блок для кнопок - Osmoz - для комплектации - без подсветки - под винт - Н.О. + 1-постовой монт. адаптер
abb | ca4-10 | 4 | контакт | Контакт 1НО фронтальный для контакторов AF09-AF38 и NF
abb | s2c-h6r | 4 | контакт | Контакт S2C-H6R вспомогательный 10А 1 переключающийся
abb | s2c-s/h6r | 20 | контакт | Контакт вспомогательный/сигнальный перекид. монтаж справа
abb | hkf1-11 | 1 | контакт | Контакт для МS/MO116,132 1НО+1НЗ, фронтальный монтаж
abb | e250h11 | 96 | контакт | Контакт дополнительный
abb | oa1g10 | 34 | контакт | Контакт дополнительный
abb | cal-18-11 | 5 | контакт | Контакт дополнительный боковой 1НО+1НЗ для А95 - АF1650
abb | 1sda051369r1 | 2 | контакт | Контакт дополнительный состояния выключателя Tmax Т1-Т6 (1SDA051369R1)
abb | caf6-20e | 1 | контакт | Контакт дополнительный фронтальный
abb | ca5-01 | 2 | контакт | Контакт дополнительный фронтальный 1НЗ для A9 - A110,N
legrand | 7350 | 60 | контакт | Контакт переключ. вспомогательный 6А-250V 0.5М
legrand | 7353 | 10 | контакт | Контакт переключ. вспомогательный 6А-250V 0.5М
legrand | 7351 | 20 | контакт | Контакт переключения аварийного сигнализатора
abb | s2-h11 | 2 | контакт | Контакт сигнальный
abb | 1sda051368r1 | 2 | контакт | Контакт состояния выключателя AUX Т1-Т6 (1SDA051368R1)
abb | caf6-11e | 1 | контакт | Контакт фронтальный
abb | ca4-01 | 2 | контакт | Контакт фронтальный для контакторов AF09-AF96 и NF
abb | cal5-11 | 1 | контакт | Контактный блоk 1HO+1НЗ боковой для A9..A75
abb | mcb-20b | 10 | контакт | Контактный блок для монтажа в боксы 2НО
legrand | 24241 | 97 | Osmoz | Контактный блок для головок - Osmoz - для кнопочных постов - Н.З.
legrand | 22901 | 25 | Osmoz | Контактный блок для головок - Osmoz - для комплектации - под винт - Н.З.
legrand | 22902 | 12 | Osmoz | Контактный блок для головок - Osmoz - для комплектации - под винт - Н.О.
abb | b6-40-00 | 4 | Контактор | Контактор (миниконтактор) 9A 400В AC3 катушка управления 230В АС
legrand | 29384 | 70 | контактор | Контактор CTX-1, 32 А, столбчатые зажимы, 230 В~, типоразмер 2
abb | 1sda066434r1 | 4 | контакт | Контакты состояния выключателя с проводами AUX-C 3Q+1SY 250Vac/dc XT2..XT4 F/P (1SDA066434R1)
legrand | 92127 | 20 | коробки | Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 80х80х45 мм - с уплотнителями кабельных вводов
legrand | 92127 | 2 | коробки | Коробка - Программа Plexo - IP 55 - IK 07 - квадратная - 80х80х45 мм - с уплотнителями кабельных вводов
legrand | 89241 | 58 | коробки | Коробка Batik для кирпичной кладки - 1 пост - P 40
legrand | 89251 | 90 | коробки | Коробка Batik для кирпичной кладки - 1 пост - P 50
legrand | 773696 | 150 | Cariva | Коробка для накладного монтажа - Cariva - высота 25/26 мм - белый
legrand | 773796 | 60 | Cariva | Коробка для накладного монтажа - Cariva - высота 25/26 мм - слоновая кость
legrand | 773796 | 2 | Cariva | Коробка для накладного монтажа - Cariva - высота 25/26 мм - слоновая кость
legrand | 773697 | 50 | коробки | Коробка для накладного монтажа - Cariva - высота 36 мм - белый
legrand | 80142 | 34 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для кирпичных стен - 2-местная - 4/5 модулей - верт./гориз. монтаж - гл. 40
legrand | 80052 | 17 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 2-местная - 4/5 модулей - глубина 50
legrand | 80043 | 60 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 3-местная - 6/8 модулей - глубина 40
legrand | 80053 | 19 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 3-местная - 6/8 модулей - глубина 50
legrand | 80053 | 30 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 3-местная - 6/8 модулей - глубина 50
legrand | 80044 | 60 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 4-местная - 8/10 модулей - глубина 40
legrand | 80044 | 80 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 4-местная - 8/10 модулей - глубина 40
legrand | 80044 | 30 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 4-местная - 8/10 модулей - глубина 40
legrand | 80054 | 14 | коробки | Коробка многоместная - Программа Batibox - для сухих перегородок - 4-местная - 8/10 модулей - глубина 50
legrand | 80121 | 3 | коробки | Коробка монтажная - Программа Batibox - 1-местная - глубина 50
legrand | 55439 | 6 | коробки | Коробка накладная - 1 пост - для встраиваемых розеток 20 А и 32 А - 82x82 мм - глубина 40 мм
legrand | 776132 | 50 | Valena | Коробка накладная 2п слоновая кость Valena
legrand | 776132 | 20 | Valena | Коробка накладная 2п слоновая кость Valena
legrand | 776133 | 40 | Valena | Коробка накладная 3п слоновая кость Valena
legrand | 776133 | 20 | Valena | Коробка накладная 3п слоновая кость Valena
legrand | 776133 | 45 | Valena | Коробка накладная 3п слоновая кость Valena
legrand | 89320 | 190 | коробки | Коробка накладная Mosaic 2 модуля 80x80x40
legrand | 771096 | 1 | Galea Life | Коробка накладного монтажа - Galea Life - 1 пост - горизонтальный монтаж
legrand | 771098 | 4 | Galea Life | Коробка накладного монтажа - Galea Life - 3 поста - горизонтальный монтаж
legrand | 80161 | 8 | коробки | Коробка одноместная - Программа Batibox - для кирпичных стен - квадратная соединяемая - глубина 60
legrand | 92126 | 1 | коробки | Коробка ответвительная квадратная IP 55 80х80х45мм, Plexo
HEGEL | hegelky1101 | 52 | коробки | Коробка установочная 68х42мм блочная
abb | mep4-0 | 5 | кнопка | Корпус кнопочного поста на 4 элемента пластиковый
abb | 1sda050891r1 | 4 | автоматы | Корпусной Автоматический выключатель ABB, серия Tmax, 160A 4P
legrand | 89638 | 1 | силовые разъёмы | Крышка - для встраивания напольных коробок на 24 модуля или с глубиной 65 мм на 16 модулей
abb | ots63t3 | 10 | box | Крышка клеммная
abb | cl523y | 57 | индикаторы | Лампа желтая со встроенным светодиодом
abb | cl-502w | 10 | индикаторы | Лампа белый светодиод
legrand | 89906 | 6 | индикаторы | Лампа для индикаторов или механизмов с этикеткой - 230 В - неоновая оранжевая
legrand | 67668 | 23 | Celiane | Лампа индикации Celiane 220В
abb | e219-b | 1 | индикаторы | Лампа индикационная белая 115-250В переменного тока
abb | ml1-100r | 9 | индикаторы | Лампа красная
abb | cl-523r | 56 | индикаторы | лампа красная со встроенным светодиодом
abb | cl-100g | 9 | индикаторы | Лампа сигнальная Зеленая без лампы
abb | ml-100g | 9 | индикаторы | Лампа сигнальная Зеленая без лампы
abb | cl502g | 82 | индикаторы | Лампа со светодиодом зеленая 24V монт на дверь
abb | cl502r | 80 | индикаторы | Лампа со светодиодом красная 24V монт на дверь
legrand | 777085 | 6 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для вывода кабеля - White
legrand | 771400 | 29 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для одиночной розетка для колонок - Кат. № 7 757 85 - Titanium
legrand | 771326 | 50 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К - Aluminium
legrand | 771226 | 30 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К - Dark Bronze
legrand | 771526 | 40 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К - Pearl
legrand | 771426 | 28 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К - Titanium
legrand | 771321 | 9 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К+З - с защитными шторками - Aluminium
legrand | 771221 | 1 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К+З - с защитными шторками - Dark Bronze
legrand | 771421 | 1 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К+З - с защитными шторками - Titanium
legrand | 777021 | 18 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К+З - с защитными шторками - White
legrand | 771222 | 5 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки 2К+З - с защитными шторками + крышка - Dark Bronze
legrand | 771573 | 25 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для розетки TV-FM-SAT Кат. № 7 757 89/90/91 - Pearl
legrand | 771086 | 4 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для светорегуляторов Кат. № 7 756 52/53 - White
legrand | 777095 | 10 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - для телефонной розетки RJ11 и RJ ISDN - White
legrand | 777075 | 13 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - с держателем этикеток для информационной розетки RJ45 1 или 2 выхода - White
legrand | 771319 | 6 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - универсальная - Aluminium
legrand | 777019 | 6 | Galea Life | Лицевая панель - Galea Life - универсальная - White
legrand | 57719 | 1 | монтажные материалы | Лицевая панель - P17 Tempra Pro - 280x125 - 1 розетка 16 или 32 А и 1 розетка 63 A
legrand | 66232 | 14 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - TV-FM розетки Кат. № 0 673 83/84/85 - слоновая кость
legrand | 68285 | 16 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - TV-FM-SAT розетки Кат. № 0 673 88/89 - белый
legrand | 68585 | 5 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - TV-FM-SAT розетки Кат. № 0 673 88/89 - титан
legrand | 68211 | 7 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - акустическая розетка Кат. № 0 673 11 - белый
legrand | 68511 | 15 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - акустическая розетка Кат. № 0 673 11 - титан
legrand | 68212 | 12 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - двойная акустическая розетка Кат. № 2х0 673 11 - белый
legrand | 68151 | 13 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - для Кат. № 0 676 01/02/04 - белый
legrand | 66290 | 10 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - для Кат. № 0 676 01/02/04 - слоновая кость
legrand | 68451 | 10 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - для Кат. № 0 676 01/02/04 - титан
legrand | 68441 | 7 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - кабельный вывод Кат. № 0 671 81 - титан
legrand | 68213 | 16 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - розетки аудио/видео RCA Кат. № 0 673 13/73 - белый
legrand | 68075 | 10 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - светорегуляторы Кат. № 0 670 85/87 и 0 672 10 - белый
legrand | 66265 | 9 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - светорегуляторы Кат. № 0 670 85/87 и 0 672 10 - слоновая кость
legrand | 68249 | 2 | Celiane | Лицевая панель - Программа Celiane - термостат с датчиком для теплого пола Кат. № 0 674 05 - белый
legrand | 68017 | 9 | Celiane | Лицевая панель Celiane для выключателя бесшумного, белый
legrand | 68016 | 9 | Celiane | Лицевая панель Celiane для выключателя с рычажком, белая
legrand | 64904 | 19 | Celiane | Лицевая панель Celiane для выключателя с рычажком, графит
legrand | 68339 | 7 | Celiane | Лицевая панель Celiane для датчика движения, титан
legrand | 64905 | 9 | Celiane | Лицевая панель Celiane для двойного рычажкового выключателя, графит
legrand | 68006 | 7 | Celiane | Лицевая панель Celiane для промежуточного переключателя, белая
legrand | 68376 | 6 | Celiane | Лицевая панель Celiane для светорегулятора с индикацией PLC, титан
legrand | 66267 | 18 | Celiane | Лицевая панель Celiane для сценарного выключателя PLC/ИК с индикацией, слоновая кость
legrand | 38508 | 624 |  | Маркировочный лист Memocab - для Logicab 2 - 16 символов макс. - белый
abb | b7-40-00-80 | 6 | Контактор | Миниконтактор 4P 12A (4НО) с катушкой 220-240V AC
abb | b7-40-00-01 | 3 | Контактор | Миниконтактор 4P 12A (4НО) с катушкой 24V AC
legrand | 30015 | 40 | монтажные материалы | Мини-плинтус DLPlus - 32x12,5 мм - 1 отделение - длина 2,1 м - белый
legrand | 30021 | 12 | монтажные материалы | Мини-плинтус DLPlus - 40x16 мм - 2 отделения - длина 2,1 м - белый
legrand | 30017 | 9 | монтажные материалы | Мини-плинтус DLPlus 32x20 - 1 секция - длина 2,10 м - белый
legrand | 4871 | 1 |  | Модульный распределительный блок - 1П - 125 A - 16 подключений
legrand | 24140 | 16 | Osmoz | Моноблочная сигнальная лампа ∅ 22,3 - Osmoz - с подсветкой - со встроенным светодиодом - IP 66 - белый - 230 В~
legrand | 90491 | 3 | Plexo | Монтажная коробка - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - сборные механизмы - серый - 1 пост
legrand | 22964 | 132 | Osmoz | Монтажный адаптер - Osmoz - для комплектации - для 3 постов
legrand | 32030 | 600 | Colring | Монтажный хомут Colring - полиамид 6/6 - ширина 2,4 мм - длина 95 мм - бесцветный
legrand | 31828 | 800 | Colring | Монтажный хомут Colring - ширина 4.6 мм - длина 280 мм - пакет 100 шт - бесцветный
abb | rz33 | 3 | box | Набор для соединения шкафов
legrand | 68319 | 2 | Celiane | Накладка для выключателя/переключателя с рычажком 2 клавишного титан Celiane
legrand | 10806 | 3 | монтажные материалы | Накладка на стык - для крышек 180 мм - для кабель-канала DLP 65х195 - белый
legrand | 10800 | 35 | монтажные материалы | Накладка на стык - для крышек 40 мм - для кабель-канала DLP 65х195 - белый
legrand | 33602 | 80 | монтажные материалы | Накладка на стык - для мини-плинтусов DLPlus 20х12,5 - белый
legrand | 33603 | 80 | монтажные материалы | Накладка на стык - для мини-плинтусов DLPlus 32х12,5 - белый
legrand | 33606 | 71 | монтажные материалы | Накладка на стык - для мини-плинтусов DLPlus 40х12,5/40х16/40х20 - белый
legrand | 33608 | 9 | монтажные материалы | Накладка на стык - для мини-плинтусов DLPlus 60х16 и 60х20 - белый
legrand | 10692 | 60 | монтажные материалы | Накладка на стык профиля - самоклеющаяся - для односекционных кабель-каналов DLP - белый
legrand | 80280 | 5 | Mosaic | Накладная монтажная коробка - Программа Mosaic - для суппорта Кат. № 0 802 51 - глубина 30 мм - 2 модуля
legrand | 80280 | 2 | Mosaic | Накладная монтажная коробка - Программа Mosaic - для суппорта Кат. № 0 802 51 - глубина 30 мм - 2 модуля
legrand | 58740 | 2 | силовые разъёмы | Накладная розетка - P17 Tempra Pro - IP 66/67 - 200/250 В~ - 63 A - 2К+З
legrand | 37687 | 500 |  | Наконечник Starflix - двойной - россыпью - сечением 2х0,75 мм² - синий
legrand | 37650 | 51 |  | Наконечник с изолированным фланцем Starfix - для кабелей сечением 0,25 мм² - бирюзовый
legrand | 30092 | 5 | монтажные материалы | Напольный кабель-канал - 50x12 - 3 секции - RAL 7030
legrand | 33716 | 3 | монтажные материалы | Наруж.Изм.Угол 140х20 белый
legrand | 69851 | 6 | Plexo | Однополюсный переключатель на 2 направления - Программа Plexo - белый - 10 AХ - 250 В
legrand | 32600 | 6 | монтажные материалы | Оптоволоконный шнур OS 1 - одномодовый - SC/SC - длина 1 м
legrand | 30326 | 9 | монтажные материалы | Ответвительная коробка - 110x110x50 - для мини-плинтусов DLPlus - белый
legrand | 33317 | 7 | монтажные материалы | Ответвление T-образное для монтажа у потолка - для мини-плинтуса DLPlus глубиной 12,5 мм - белый
legrand | 30216 | 7 | монтажные материалы | Ответвление T-образное для монтажа у потолка - для мини-плинтусов DLPlus 32/40x20 - белый
legrand | 30216 | 8 | монтажные материалы | Ответвление T-образное для монтажа у потолка - для мини-плинтусов DLPlus 32/40x20 - белый
legrand | 30226 | 10 | монтажные материалы | Ответвление T-образное для монтажа у потолка - для мини-плинтусов DLPlus 60/75x20 - белый
legrand | 30254 | 10 | монтажные материалы | Ответвление т-образное - для мини-плинтусов DLPlus 32x12,5 - белое
legrand | 30254 | 10 | монтажные материалы | Ответвление т-образное - для мини-плинтусов DLPlus 32x12,5 - белое
legrand | 10737 | 10 | монтажные материалы | Отвод плоский - для односекционных кабель-каналов DLP 35х105, 50х150 - ширина крышки 65 мм - белый
legrand | 10736 | 1 | монтажные материалы | Отвод плоский - для односекционных кабель-каналов DLP 35х105, 50х150 - ширина крышки 85 мм - белый
legrand | 10763 | 14 | монтажные материалы | Отводы угловые - для односекционных кабель-каналов DLP 35х80/105, 50х80/150 - белый
legrand | 64954 | 4 | Celiane | Панель лицевая для ИК-датчика движения с кнопкой Графит Celiane
abb | c2991-30b-11 | 20 | переключатель | Переключатель 2-х позиционный без фиксации
abb | c2ss1-30b | 10 | переключатель | Переключатель 2-х позиционный с фиксацией
abb | c3991-30b20 | 10 | переключатель | Переключатель 3-х позиционный
abb | m3ss1-10b | 8 | переключатель | Переключатель 3-х позиционный с фиксацией
legrand | 4652 | 2 |  | Переключатель для вольтметра - трёхфазный - 4-позиционный - монтаж на рейке DIN
legrand | 773657 | 29 | Cariva | Переключатель на 2 направления - Cariva - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - белый
legrand | 773657 | 100 | Cariva | Переключатель на 2 направления - Cariva - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - белый
legrand | 773757 | 200 | Cariva | Переключатель на 2 направления - Cariva - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773757 | 20 | Cariva | Переключатель на 2 направления - Cariva - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773626 | 50 | Cariva | Переключатель на 2 направления - Cariva - с подсветкой - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - White
legrand | 773726 | 36 | Cariva | Переключатель на 2 направления - Cariva - с подсветкой - автоматические клеммы - 10 АX - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 79201 | 8 | Mosaic | Переключатель на 2 направления - Программа Mosaic - 1 модуль - 10 AX - алюминий
legrand | 79202 | 5 | Mosaic | Переключатель на 2 направления - Программа Mosaic - 1 модуль - 10 AX - со светодиодной подсветкой - алюминий
legrand | 79211 | 4 | Mosaic | Переключатель на 2 направления - Программа Mosaic - 2 модуля - 10 AX - алюминий
legrand | 79212 | 5 | Mosaic | Переключатель на 2 направления - Программа Mosaic - 2 модуля - 10 AX - со светодиодной подсветкой - алюминий
legrand | 86101 | 8 | Oteo | Переключатель на два направления - серия Oteo - изделия сборные - белый
legrand | 86104 | 8 | Oteo | Переключатель промежуточный - серия Oteo - изделия сборные - белый
legrand | 775827 | 7 | Galea Life | Переключатель промежуточный с подсветкой - Galea Life - 10 A - 250 В~ - с зелёной лампой 0,5 мА
abb | mts1-10b | 3 | переключатель | Переключатель-тумблер
abb | mts3-10b | 8 | переключатель | Переключатель-тумблер 3 позиции
abb | 1sca022295r6080 | 6 | box | Переходник ABB ОХP6X210 210мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250
abb | 1sca022042r6370 | 2 | box | Переходник ABB ОХP6X290 290мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250
abb | 1sca022057r0570 | 5 | box | Переходник OXP6X130 130мм для ручки управления рубильниками типа ОТ160..250
abb | 1sca022042r5810 | 2 | box | Переходник для OT315..800 / ОETL1000..3150
abb | 1sca022325r6980 | 4 | box | Переходник для ручки упр. 12mm длинной 250mm для OT/OETL
legrand | 30418 | 9 | монтажные материалы | Пластиковая лента для уплотнения стыка со стеной - DLPlus и DLP - длина 5 м
legrand | 89630 | 4 | коробки | Пластиковая монтажная коробка - для встраивания напольных коробок на 12 модулей или с глубиной 65 мм на 10 модулей
legrand | 36022 | 7 | box | Плата Lina 12,5 - для Atlantic/Inox/Marina высотой 400 мм и шириной 600 мм или высотой 600 мм и шириной 400 мм
legrand | 37434 | 7 | шина | Плоская медная шина - 18x4 мм - до 245/200 A - длина 990 мм
legrand | 37438 | 9 | шина | Плоская медная шина - 25x4 мм - до 280/250 A - длина 990 мм
legrand | 636463 | 60 | монтажные материалы | Плоский угол д/40х16
legrand | 46490 | 1 | box | Полка с вентиляторами - для шкафов LCS² 19'' - 1 U - 4 вентилятора - глубина 300 мм
abb | oFAF2H160 | 3 | Предохранитель | Предохранитель 160А тип gG габарит 2 500В
abb | 1sda066466r1 | 1 | привод | Привод моторный для дистанционного управления MOE XT2-XT4 220...250V ac/dc
abb | 1sda059597r1 | 2 | привод | Привод электромагнитный фронтальный MOS 110-250В T1-T2 (1SDA059597R1)
legrand | 34795 | 20 | монтажные материалы | Проводящая оплётка - сечение 6 мм²
abb | cr-m024ac4 | 10 | реле | Промежуточное реле 24V 6A 4ПК (AC)
abb | cr-p024ac2 | 5 | реле | Промежуточное реле 24V 8A 2ПК
abb | cr-p024dc2 | 10 | реле | Промежуточное реле 24V 8А 2ПК(DC)
legrand | 77021 | 9 | Mosaic | Промежуточный переключатель - Программа Mosaic - 2 модуля - 10 AX - белый
legrand | 69521 | 1 | Plexo | Промежуточный переключатель - Программа Plexo - серый - 10 AX
legrand | 37270 | 20 | Viking | Пружинная клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - 2 проводника - шаг 5 мм - желто-зеленый
legrand | 37211 | 15 | Viking | Пружинная клемма Viking 3 - заземляющая - однополюсная - 3 проводника - шаг 6 мм - желто-зеленый
legrand | 37243 | 39 | Viking | Пружинная клемма Viking 3 - однополюсная - 3 проводника - шаг 6 мм - серый
legrand | 37244 | 36 | Viking | Пружинная клемма Viking 3 - однополюсная - 3 проводника - шаг 6 мм - синий
legrand | 58134 | 4 | силовые разъёмы | Прямая вилка IP44 2P+Т 220В 32А
legrand | 56328 | 3 | силовые разъёмы | Прямая вилка IP67 3Р+N+Т 380В 32А
legrand | 37560 | 18 | Viking | Разделительная и изолирующая перегородка Viking 3 - для винтовых клемм - 1 вход/1 выход - с шагом 5,6,8,10 мм
legrand | 5800 | 3 |  | Разъединитель-держатель предохранителей - 1П - миниатюрные цилиндрические бытовые предохранители - 250 В~
legrand | 773671 | 4 | Cariva | Рамка - Cariva - 1 пост - алюминий
legrand | 773691 | 5 | Cariva | Рамка - Cariva - 1 пост - жемчужно-серый
legrand | 773681 | 15 | Cariva | Рамка - Cariva - 1 пост - песок
legrand | 773652 | 10 | Cariva | Рамка - Cariva - 2 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773652 | 19 | Cariva | Рамка - Cariva - 2 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773682 | 5 | Cariva | Рамка - Cariva - 2 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - песок
legrand | 773653 | 60 | Cariva | Рамка - Cariva - 3 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773654 | 10 | Cariva | Рамка - Cariva - 4 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773654 | 20 | Cariva | Рамка - Cariva - 4 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773654 | 14 | Cariva | Рамка - Cariva - 4 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773654 | 40 | Cariva | Рамка - Cariva - 4 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773654 | 6 | Cariva | Рамка - Cariva - 4 поста - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773655 | 53 | Cariva | Рамка - Cariva - 5 постов - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773655 | 5 | Cariva | Рамка - Cariva - 5 постов - горизонтальный/вертикальный монтаж - белый
legrand | 773755 | 60 | Cariva | Рамка - Cariva - 5 постов - горизонтальный/вертикальный монтаж - слоновая кость
legrand | 771981 | 6 | Galea Life | Рамка - Galea Life - 1 пост - из дерева - Mahogany
legrand | 771931 | 1 | Galea Life | Рамка - Galea Life - 1 пост - металлическая - Chrome
legrand | 771982 | 1 | Galea Life | Рамка - Galea Life - 2 поста - горизонтальный монтаж - из дерева - Mahogany
legrand | 771983 | 3 | Galea Life | Рамка - Galea Life - 3 поста - горизонтальный монтаж - из дерева - Mahogany
legrand | 771005 | 7 | Galea Life | Рамка - Galea Life - 5 постов - горизонтальный монтаж - White
legrand | 24318 | 9 | Osmoz | Рамка - Osmoz - для этикеток - квадратная - узкая
legrand | 24315 | 10 | Osmoz | Рамка - Osmoz - для этикеток - круглая - узкая
legrand | 774155 | 2 | Valena | Рамка - Valena - 5 постов - горизонтальный монтаж - слоновая кость/золотой штрих
legrand | 69213 | 2 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - 3 поста - Клен
legrand | 69204 | 1 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - 4 поста - Венге
legrand | 69205 | 5 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - 4/5 модулей - Венге
legrand | 69115 | 4 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - 4/5 модулей - никель велюр
legrand | 69210 | 3 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - 5 постов - Венге
legrand | 69120 | 2 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - 5 постов - никель велюр
legrand | 69220 | 2 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - материалы - 5 постов - Клен
legrand | 69320 | 2 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - материалы - 5 постов - смальта белая глина
legrand | 68921 | 27 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - металлик - 1 пост - алюминий
legrand | 68922 | 16 | Celiane | Рамка - Программа Celiane - металлик - 2 поста - алюминий
legrand | 78801 | 1 | Celiane | Рамка - Программа Mosaic - 1 модуль - белая
legrand | 78822 | 7 | Mosaic | Рамка - Программа Mosaic - 2x2 модуля - вертикальная - белая
legrand | 78832 | 1 | Mosaic | Рамка - Программа Mosaic - 2x3x2 модуля - белая
legrand | 78803 | 2 | Mosaic | Рамка - Программа Mosaic - 3 модуля - белая
legrand | 78823 | 14 | Mosaic | Рамка - Программа Mosaic - 3x2 модуля - вертикальная - белая
legrand | 78815 | 1 | Mosaic | Рамка - Программа Mosaic - 5 модулей - горизонтальная - белая
legrand | 78818 | 35 | Mosaic | Рамка - Программа Mosaic - 8 модулей - горизонтальная - белая
legrand | 78880 | 4 | Mosaic | Рамка - Программа Mosaic - IP 44 - 2 модуля - антибактериальная
legrand | 771943 | 4 | Galea Life | Рамка 3 Legrand "Galea"-life, никель , горизонтальная
legrand | 68665 | 3 | Celiane | Рамка 4/5 модулей Legrand Celiane, имбирь
legrand | 69350 | 6 | Celiane | Рамка 5 постов смальта металлик для Legrand Celiane
legrand | 773655 | 40 | Cariva | Рамка 5 постов, белая, Cariva
legrand | 75014 | 10 | Mosaic | Рамка 6 мод. 205х80 Mosaic Legrand 075014
legrand | 770365 | 3 | Valena | Рамка Legrand Valena 770365 пятиместная титан/золотой штрих
legrand | 770005 | 21 | Valena | Рамка Legrand Valena, 5 постов, 82x366, 5x58x51, цвет: модерн, плоская, горизонтальная
legrand | 31614 | 3 | Mosaic | Рамка Mosaic - 6 модулей - для DLPlus с профилем 20 мм - белая
legrand | 30377 | 50 | Mosaic | Рамка Mosaic - для мини-плинтусов DLPlus 60х16/20 - на 2 модуля - белый
legrand | 30377 | 16 | Mosaic | Рамка Mosaic - для мини-плинтусов DLPlus 60х16/20 - на 2 модуля - белый
legrand | 79002 | 4 | Mosaic | Рамка Mosaic 079002 для 2 модулей алюминий
legrand | 79022 | 5 | Mosaic | Рамка Mosaic 2х2М, вертикальная, алюмин
legrand | 31408 | 9 | Oteo | Рамка Oteo - для монтажа вдоль плинтуса DLPlus глубиной 20 мм - 1 пост - белый
legrand | 31409 | 9 | Oteo | Рамка Oteo - для монтажа на плинтус DLPlus глубиной 20 мм - 1 пост - белый
legrand | 770386 | 8 | Valena | Рамка Valena двойная, вертикальная, светлое дерево/серебряный штрих
legrand | 69231 | 21 | Celiane | Рамка одноместная Legrand Celiane, дуб
legrand | 771985 | 1 | Galea Life | Рамка пятерная Legrand Galea Life, красное дерево, для горизонтального монтажа
legrand | 78864 | 5 | Mosaic | Рамка специальная rеnovation - Программа Mosaic - 2x2 модуля - горизонтальная - белая
legrand | 32801 | 10 | монтажные материалы | Распаечная коробка -для профиля 92x20 мм
legrand | 32801 | 10 | монтажные материалы | Распаечная коробка -для профиля 92x20 мм
abb | ot40f3c | 2 | рубильник | Реверсивный рубильник 40 ампер
legrand | 47726 | 1 | монтажные материалы | Рейка симметричная Lina 25 для рамы - для шкафов Altis шириной 600 мм
abb | cr-m012dc4 | 29 | реле | Реле 12B DC 4ПК 6A
abb | cr-m230ac4 | 3 | реле | Реле 230B AC 4ПК (6A) ABB
abb | cr-p024dc1 | 8 | реле | Реле 24B DC 1ПК 16А
abb | ct-ere | 6 | реле | Реле времени
abb | ta42du-42 | 10 | реле | Реле перегрузки тепловое
abb | cr-m024dc4 | 10 | реле | Реле промежуточное 6А =24В 4ПК CR-M без индикации без розетки
abb | ta25-du6.5 | 1 | реле | Реле тепловое для А9..40
abb | ta25-du5.0 | 1 | реле | Реле тепловое для А9..40
abb | e29516-10/48 | 192 | реле | Реле электромеханическое
legrand | 55373 | 8 | силовые разъёмы | Роз.Р17 IP44 2Р+N+Т 200/250В
legrand | 773616 | 60 | Cariva | Розетка - Cariva - 2К - 16 А - 250 В~ - белый
legrand | 773716 | 50 | Cariva | Розетка - Cariva - 2К - 16 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773721 | 8 | Cariva | Розетка - Cariva - 2К+3 - с защитными шторками - 16 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 773645 | 14 | Cariva | Розетка - Cariva - 2К+3 - с защитными шторками - IP 44 - 16 А - 250 В~ - белый
legrand | 773727 | 19 | Cariva | Розетка - Cariva - 2х2К+3 - немецкий стандарт - 16 А - 250 В~ - слоновая кость
legrand | 775916 | 9 | Galea Life | Розетка - Galea Life - 2К
legrand | 771062 | 3 | Galea Life | Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - белая лицевая панель
legrand | 771064 | 7 | Galea Life | Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с защитными шторками - с крышкой - White лицевая панель
legrand | 771364 | 8 | Galea Life | Розетка - Galea Life - немецкий стандарт - 2К+3 - с защитными шторками - с крышкой - лицевая панель Алюминий
abb | 216-c6 | 4 | силовые разъёмы | Розетка 16А, 2Р+E, IР44, переносная, 250В, ICAT
legrand | 77602 | 42 | Mosaic | Розетка 2 x 2К+3 - Программа Mosaic - для монтажа на кабель-каналах - с винтовыми зажимами
legrand | 77281 | 6 | Mosaic | Розетка 2 x 2К+3 под углом 45° - Программа Mosaic - с механической блокировкой
legrand | 78663 | 17 | Mosaic | Розетка 2 x RJ 45 - Программа Mosaic - с рамкой и суппортом для DLP с крышкой 65 мм - категория 6 UTP - белый
legrand | 77452 | 6 | Mosaic | Розетка 2 х 2К+3 - Программа Mosaic - для установки в кабель-канале - автоматические клеммы - с механической блокировкой
legrand | 77612 | 5 | Mosaic | Розетка 2 х 2К+3- Программа Mosaic - для монтажа на кабель-каналах - с винтовыми зажимами - красная
abb | 232rs6 | 7 | силовые разъёмы | Розетка 232RS6 2CMA193122R1000 на поверхность 2Р+Е 32А 250В IP44
legrand | 86129 | 8 | Oteo | Розетка 2К+3 - немецкий стандарт - серия Oteo - изделия сборные - белый
legrand | 77601 | 20 | Mosaic | Розетка 2К+3 - Программа Mosaic - для монтажа на кабель-каналах - с винтовыми зажимами
legrand | 77621 | 9 | Mosaic | Розетка 2К+3 - Программа Mosaic - для монтажа на кабель-каналах - с винтовыми зажимами - с механической блокировкой
legrand | 50189 | 4 | силовые разъёмы | Розетка 2К+3 - серия Элиум - 16 А - пластик - прямой ввод - белый
legrand | 77245 | 30 | Mosaic | Розетка 2К+3 под углом 45° - Программа Mosaic - немецкий стандарт - 2 модуля
legrand | 77113 | 8 | Mosaic | Розетка 2К+З правая - Программа Mosaic - с винтовым зажимом для повторного подкл. сечением 4 мм² - 2 модуля - белая
legrand | 77603 | 15 | Mosaic | Розетка 3 x 2К+3 - Программа Mosaic - для монтажа на кабель-каналах - с винтовыми зажимами
legrand | 77282 | 20 | Mosaic | Розетка 3 x 2К+3 под углом 45° - Программа Mosaic - с механической блокировкой
legrand | 77253 | 10 | Mosaic | Розетка 3 x 2К+3 под углом 45° - Программа Mosaic - стандартная
legrand | 77623 | 5 | Mosaic | Розетка 3 х 2К+3 - Программа Mosaic - для монтажа на кабель-каналах - с винтовыми зажимами - с механической блокировкой
legrand | 77453 | 6 | Mosaic | Розетка 3 х 2К+3 - Программа Mosaic - для установки в кабель-канале - автоматические клеммы - с механической блокировкой
legrand | 90456 | 3 | Plexo | Розетка 3К+3 с защитными шторками - 20 A - 400 В - Программа Plexo - IP 66 - IK 08 - моноблоки - серый
legrand | 77283 | 10 | Mosaic | Розетка 4 x 2К+3 под углом 45° - Программа Mosaic - с механической блокировкой
legrand | 77434 | 1 | Mosaic | Розетка 4 х 2К+3 - Программа Mosaic - для установки в кабель-канале - автоматические клеммы - стандартная
legrand | 86133 | 8 | Oteo | Розетка RJ 45 - для цифровых телефонных линий/Интернета - 8 контактов - серия Oteo - изделия сборные - белый
legrand | 76562 | 1 | Mosaic | Розетка RJ 45 - Программа Mosaic - категория 6 - FTP - 1 модуль - белый - LCS²
legrand | 76536 | 8 | Mosaic | Розетка RJ 45 с разветвителем - Программа Mosaic - Телефон/Ethernet - UTP - 8 контактов - 1 модуль - LCS²
legrand | 86140 | 27 | Oteo | Розетка TV - простая - вилка - серия Oteo - изделия сборные - белый
legrand | 67386 | 16 | Celiane | Розетка TV - проходная - Программа Celiane
legrand | 74376 | 10 | Mosaic | Розетка TV/FM/SAT Mosaic
legrand | 773635 | 10 | Cariva | Розетка TV-FM-SAT - Cariva - звезда - 1.5 дБ - 2150 МГц - белый
legrand | 773637 | 15 | Cariva | Розетка TV-FM-SAT - Cariva - оконечная - 10/14 дБ - 2150 МГц - белый
legrand | 773737 | 20 | Cariva | Розетка TV-FM-SAT - Cariva - оконечная - 10/14 дБ - 2150 МГц - слоновая кость
legrand | 773736 | 7 | Cariva | Розетка TV-FM-SAT - Cariva - проходная - 10/14 дБ - 2150 МГц - слоновая кость
legrand | 775789 | 5 | Galea Life | Розетка TV-FM-SAT - Galea Life - топология - звезда - 862 Мгц - 1,5 дБ
legrand | 774335 | 30 | Valena | Розетка TV-FM-SAT - Valena - звезда - 1.5 дБ - 2400 МГц - слоновая кость
legrand | 67311 | 10 | Celiane | Розетка акустическая - Программа Celiane
legrand | 67311 | 2 | Celiane | Розетка акустическая - Программа Celiane
legrand | 55427 | 7 | силовые разъёмы | Розетка встраиваемая 2К+Н+З - 20 А - 80x80 мм - на винтах - слоновая кость
legrand | 58725 | 1 | силовые разъёмы | Розетка встраиваемая IP67 63A 400В 3P+N+T
abb | 432rau6 | 1 | силовые разъёмы | Розетка встраиваемая угловая ABB 432 RAU6 IP44 32A 3P+N+E
legrand | 86139 | 40 | Oteo | Розетка для колонок Oteo (без коробки)
legrand | 79283 | 9 | Mosaic | Розетка для любых суппортов - Программа Mosaic - 3 x 2К+3 - безвинтовые зажимы - алюминий
abb | 216rs6 | 8 | силовые разъёмы | Розетка для монтажа на поверхность 16A, 2P+E, IP44
abb | 332rs6 | 6 | силовые разъёмы | Розетка для монтажа на поверхность 32A, 3P+E, IP44
abb | 416rs6 | 1 | силовые разъёмы | Розетка кабельная 16А 3Р+N+E IР44 на поверхность 415В CEWE
abb | 316rs6 | 5 | силовые разъёмы | Розетка кабельная 16А с заземлением 3Р+E IР44 415В на поверхность CEWE
abb | 232c6 | 2 | силовые разъёмы | Розетка кабельная 32A 2P+E IP44 переносная 250В ICAT
legrand | 55573 | 4 | силовые разъёмы | Розетка кабельная 32А 2Р+Е IР44 на поверхность 250В Р17
abb | 332c6 | 5 | силовые разъёмы | Розетка кабельная ABB 332-C6 IP44 32A 3P+E
legrand | 78651 | 3 | Mosaic | Розетка компьютерная Mosaic RJ45 (Кат.5е UTP) 2 модуля
legrand | 58715 | 1 | силовые разъёмы | Розетка мобильная IP67 63A 400В 3P+N+T
legrand | 86129 | 70 | Oteo | Розетка накладная с заземлением Legrand Oteo (без коробки)
legrand | 55812 | 4 | силовые разъёмы | Розетка пластиковая 2К+З - 32 А - с защитными шторками - 100x100 мм - на винтах - слоновая кость
legrand | 55815 | 44 | силовые разъёмы | Розетка пластиковая 3К+З - 32 А - с защитными шторками - 100x100 мм - на винтах - слоновая кость
legrand | 57617 | 8 | силовые разъёмы | Розетка силовая IP44 3К+З 380/415В 16А Р17
legrand | 86134 | 10 | Oteo | Розетка телефонная Oteo RJ12
legrand | 78730 | 11 | Mosaic | Розетка телефонная RJ 11 - Программа Mosaic - 4 контакта - 1 модуль - белая
legrand | 78732 | 15 | Mosaic | Розетка телефонная RJ 12 - Программа Mosaic - 6 контактов - 2 модуля - белая
legrand | 058214 | 10 | силовые разъёмы | Розетки мобильные IP44 2P+Т 230В 32А
abb | xlp1-6bc | 1 |  | Рубильник под предохранители 250 А
legrand | 636183 | 25 | монтажные материалы | Рукав монтажный - для кабель-каналов Lina 25 и Transcab - диам. 22 мм
abb | 1sda051383r1 | 2 | box | Рукоятка поворотная установка на дверцу RHE T1-T2-T4 (1SDA051383R1)
abb | otv400ek | 6 | box | Ручка для прямой установки на рубильники
abb | 1sca100233r1001 | 9 | box | Ручка черная для рубильников
abb | 1sca100235r1001 | 2 | box | Ручка черная для рубильников OT315..400E,с символами для управления через дверь
abb | 00431 | 292 | Монтажные материалы | сальник для труб
legrand | 773617 | 9 | Cariva | Светорегулятор - Cariva - 40-300 В/ВА - 50 Гц - белый
legrand | 773717 | 24 | Cariva | Светорегулятор - Cariva - 40-300 В/ВА - 50 Гц - слоновая кость
legrand | 39010 | 7 | Viking | Силовая клемма Viking 3 - два вывода под кабель - шаг 42 мм
legrand | 774416 | 10 | Valena | Силовая розетка - Valena - 2К - на винтах - 10/16 А - 230/250 В~ - белый
legrand | 4049 | 1 | реле | Силовое реле (230V) 2P 20А 2N/O
legrand | 10681 | 100 | монтажные материалы | Скоба - для кабель-каналов DLP 35/50X80, 50х105/150, 65х150/220
abb | rz7p2 | 2 | box | Скоба монтажная (уп.2 шт)
abb | rz39p2 | 6 | box | Скоба монтажная для установки элементов 50х25мм под углом 90 градусов (упак=2шт.)
legrand | 776185 | 4 | Valena | Соединительный аксессуар - Valena - для вертикального соединения коробок - белый
legrand | 776185 | 9 | Valena | Соединительный аксессуар - Valena - для вертикального соединения коробок - белый
abb | ed138p4 | 1 | box | Стойка для крепления защитных кожухов к раме
abb | ed138p12 | 48 | box | Стойка пластрона
legrand | 10958 | 10 | Mosaic | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 8 модулей
legrand | 10958 | 6 | Mosaic | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 65 мм - 8 модулей
legrand | 10992 | 15 | Mosaic | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 85 мм - 2 модуля
legrand | 10994 | 16 | Mosaic | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 85 мм - 4 модуля
legrand | 10998 | 30 | Mosaic | Суппорт Mosaic - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 85 мм - 8 модулей
legrand | 30397 | 66 | Mosaic | Суппорт Mosaic 4 мод. плоский - для крышки дл. 75 мм
legrand | 10981 | 5 | Mosaic | Суппорт Mosaic 8 модулей для кабель-каналов DLP
legrand | 80299 | 8 |  | Суппорт модульный Программа Batibox для монтажа на симметричной рейке длина 46,3 мм 2,5 модуля
legrand | 80257 | 13 | Mosaic | Суппорт с подсветкой - Программа Batibox - для Программы Mosaic - 2 -местный - 4 модуля - вертикальный монтаж
legrand | 10914 | 1 | монтажные материалы | Суппорт универсальный - 1 пост - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 130 мм - белый
legrand | 10913 | 9 | монтажные материалы | Суппорт универсальный - 1 пост - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 85 мм и розеточных блоков - белый
legrand | 10923 | 1 | монтажные материалы | Суппорт универсальный - 2 поста - для кабель-каналов DLP с шириной крышки 85 мм - белый
legrand | 80252 | 6 |  | Суппорт, монтаж на винтах - Программа Batibox - вертикальный/горизонтальный монтаж - 2 -местный - 4/5 модулей
legrand | 80254 | 2 |  | Суппорт, монтаж на винтах - Программа Batibox - вертикальный/горизонтальный монтаж - 4 -местный -10 модулей
legrand | 80250 | 5 | Mosaic | Суппорт, монтаж на винтах - Программа Batibox - для одномодульного механизма Mosaic
legrand | 773678 | 20 | Cariva | ТВ розетка - Cariva - звезда - 1.5 дБ - 2400 МГц - белый
legrand | 773778 | 120 | Cariva | ТВ розетка - Cariva - звезда - 1.5 дБ - 2400 МГц - слоновая кость
legrand | 773679 | 40 | Cariva | ТВ розетка - Cariva - оконечная - 10 дБ - 2150/2400 МГц - белый
legrand | 773680 | 30 | Cariva | ТВ розетка - Cariva - проходная - 14 дБ - 2150/2400 МГц - белый
legrand | 773780 | 29 | Cariva | ТВ розетка - Cariva - проходная - 14 дБ - 2150/2400 МГц - слоновая кость
legrand | 773799 | 4 | Cariva | ТВ розетка - Cariva - тип F - 14/1,5 дБ - 2400 МГц - слоновая кость
legrand | 773638 | 25 | Cariva | Телефонная розетка - Cariva - RJ11 - 4 контакта - 1 выход - White
legrand | 773638 | 42 | Cariva | Телефонная розетка - Cariva - RJ11 - 4 контакта - 1 выход - White
legrand | 773738 | 50 | Cariva | Телефонная розетка - Cariva - RJ11 - 4 контакта - 1 выход - слоновая кость
legrand | 773738 | 9 | Cariva | Телефонная розетка - Cariva - RJ11 - 4 контакта - 1 выход - слоновая кость
legrand | 773639 | 30 | Cariva | Телефонная розетка - Cariva - RJ11 - 4 контакта - 2 выхода - White
legrand | 773739 | 40 | Cariva | Телефонная розетка - Cariva - RJ11 - 4 контакта - 2 выхода - слоновая кость
legrand | 775939 | 9 | Galea Life | Телефонная розетка - Galea Life - RJ11 - 4 контакта - 2 коннектора
legrand | 774339 | 51 | Valena | Телефонная розетка - Valena - RJ11 - 4 контакта - 2 выхода - слоновая кость
abb | ta25du-25 | 1 | реле | Тепловое реле
legrand | 770226 | 1 | Valena | Термостат - Valena - стандарт - алюминий
legrand | 34848 | 1 | box | Термостат - для шкафов/настенных шкафов XL-VDI-LCS² 19'' - 5-60°C - 12 или 250 В~
legrand | 30207 | 20 | монтажные материалы | Т-образное ответвление - для мини-плинтусов DLPlus 40х12,5 и 40х16 - белый
legrand | 30208 | 8 | монтажные материалы | Т-образное ответвление - для мини-плинтусов DLPlus 40х20 - белый
legrand | 37551 | 18 | Viking | Торцевая крышка Viking 3 - для винтовых клемм - 1 вход/1 выход - с шагом 12 и 15 мм
legrand | 36781 | 8 | монтажные материалы | Траверс Lina 25 - для Atlantic/Inox/Marina шириной 400 мм - длина 343 мм
legrand | 36783 | 8 | монтажные материалы | Траверс Lina 25 - для Atlantic/Inox/Marina шириной 600 мм - длина 543 мм
legrand | 69679 | 4 | Plexo | Трехместная монтажная коробка - Программа Plexo - серый - 3 поста - вертикальная установка
legrand | 24061 | 6 | Osmoz | Тумблер с удлиненной рукояткой - Osmoz - для комплектации - с подсветкой - 3 положения с фиксацией - 45° - чёрный
legrand | 10621 | 12 | монтажные материалы | Угол внешний переменный от 60° до 120° - для кабель-каналов DLP 35х80/105 - белый
legrand | 10635 | 28 | монтажные материалы | Угол внешний переменный от 60° до 120° - для кабель-каналов DLP 50х150 - белый
legrand | 10623 | 5 | монтажные материалы | Угол внешний переменный от 60° до 120° - для кабель-каналов DLP 65х150/195 - 1 секция - белый
legrand | 10639 | 2 | монтажные материалы | Угол внешний переменный от 60° до 120° - для кабель-каналов DLP 65х195/220 - 3 секции
legrand | 10601 | 32 | монтажные материалы | Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 35х80/105 - белый
legrand | 10606 | 14 | монтажные материалы | Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 50х150 - белый
legrand | 10603 | 7 | монтажные материалы | Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 65х150/195 - 1 секция - белый
legrand | 10607 | 4 | монтажные материалы | Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 65х150/195/220 - 2 секции
legrand | 10658 | 2 | монтажные материалы | Угол внутренний переменный от 80° до 100° - для кабель-каналов DLP 65х195/220 - 3 секции
legrand | 33325 | 6 | монтажные материалы | Угол внутренний/внешний переменный - для мини-плинтуса DLPlus 32x16 - белый
legrand | 33326 | 49 | монтажные материалы | Угол внутренний/внешний переменный - для мини-плинтуса DLPlus 40x16 - белый
legrand | 32802 | 50 | Монтажные материалы | Угол плоский - для профиля 92x20 мм
legrand | 32802 | 40 | монтажные материалы | Угол плоский - для профиля 92x20 мм
legrand | 10786 | 5 | монтажные материалы | Угол плоский 90° - для односекционных кабель-каналов DLP 50х105 - белый
legrand | 10789 | 5 | Монтажные материалы | Угол плоский 90° - для односекционных кабель-каналов DLP 50х150 - белый
legrand | 10789 | 15 | монтажные материалы | Угол плоский 90° - для односекционных кабель-каналов DLP 50х150 - белый
legrand | 10789 |  | монтажные материалы | Угол плоский 90° - для односекционных кабель-каналов DLP 50х150 - белый
legrand | 33327 | 8 | монтажные материалы | Угол плоский переменный - для мини-плинтуса DLPlus 32x16 - белый
legrand | 33328 | 34 | монтажные материалы | Угол плоский переменный - для мини-плинтуса DLPlus 40x16 - белый
legrand | 30223 | 10 | монтажные материалы | Угол плоский переменный - для мини-плинтусов DLPlus 20x12,5 - белый
legrand | 30253 | 30 | монтажные материалы | Угол плоский переменный - для мини-плинтусов DLPlus 32x12,5 - белый
legrand | 636423 | 5 | Монтажные материалы | Угол плоский переменный для мини-канала DLP-D 25х16 LEGRAND 636423
abb | f204ac-25/0.03 | 38 | Устройство защитного отключения | Устройство защитного откл
abb | f204ac-40/.03 | 2 | Устройство защитного отключения | Устройство защитного откл.
abb | f202ac-25/0.03 | 23 | Устройство защитного отключения | Устройство защитного отключения
abb | f202ac-40/0,03 | 1 | Устройство защитного отключения | Устройство защитного отключения
abb | cr-mh | 30 | реле | Фиксатор для реле
legrand | 37511 | 9 | Viking | Фиксатор клеммников Viking 3 - шаг 8 мм - для сим. реек
abb | zw51 | 1 | box | Фланец глухой для шкафов типа W, IP55
abb | cr-pss | 8 | реле | Цоколь (стандартный) для реле CR-P
abb | cr-m2ls | 1 | реле | Цоколь логический для реле CR-M 2ПК
abb | am5 | 4 | шина | Шина выравнивания потенциала 5х50 мм.кв
legrand | 51720 | 3 | Celiane | Шнур HDMI - Программа Celiane - для подключения HDMI-розетки к аудио-видеотерминалу - длина 10 м
legrand | 46529 | 1 | box | Щёточный ввод - 2 U - на защелках - для шкафов LCS² - пластмассовый
legrand | 35205 | 1 | box | Щит Atlantic - из нержавеющей стали 304 L - IP 66 - IK 10 - 600x400x250 мм
abb | 1/0b | 2 | box | Щит без монтажной панели ЩМП 650х300х215 IP43
legrand | 37501 | 12 | Viking | Эквипотенциальная гребенка Viking 3 - 10 контактов - для клемм с шагом 5 мм - красный
legrand | 37500 | 13 | Viking | Эквипотенциальная гребенка Viking 3 - 10 контактов - для клемм с шагом 5 мм - синий
legrand | 37504 | 12 | Viking | Эквипотенциальная гребенка Viking 3 - 10 контактов - для клемм с шагом 6 мм - красный
legrand | 37505 | 45 | Viking | Эквипотенциальная гребенка Viking 3 - 2 контакта - для клемм с шагом 6 мм - красный
legrand | 37507 | 18 | Viking | Эквипотенциальная гребенка Viking 3 - 3 контакта - для клемм с шагом 8 мм - красный
schneider electric | pra29313aa | 6 | щит | Щиток Schneider Electric Pragma навесной 3 ряда по 13 модулей
schneider electric | pra29113aa | 1 | щит | Щит навесной Schneider Electric Pragma (2х13) 26 модулей с прозрачной дверью с клемниками N+PE
schneider electric | pra24213aa | 5 | щит | Щиток Schneider Electric Pragma встраиваемый 2 ряда по 13 модулей
schneider electric | pra24118aa | 6 | щит | Pragma встраиваемый 1 ряд 18 модулей IP40
schneider electric | pra24113aa | 5 | щит | ЩИТ PRAGMA 1РЯД 13МОД ВСТРАИВАЕМЫЙ
schneider electric | mgu5.2020.30zd | 1 | Unica | Розетка Unica Top алюм компьютерная 2хrj45 кат. 5е, с полем для надписи
schneider electric | mgu5.205.25nzd | 7 | Unica | Выключатель одноклавишный перекрестный с подсветкой (вкл/выкл с 3-х мест) 10 А / 250 В~ Unica бежевый
schneider electric | mgu2.002.18 | 2 | Unica | Рамка одинарная Unica белый
legrand | 86093 | 14 | Oteo | Коробка (рамка) Oteo тройная
legrand | 774005 | 5 | Suno | Выключатель Suno двухклавишный 10A (белый)
legrand | 774025 | 38 | Suno | Розетка Suno 774025 "евр" двойная с/п белая (Legrand)
legrand | 782245 | 57 | Quteo | Телевизионная розетка, слоновая кость, Quteo
legrand | 782244 | 60 | Quteo | Розетка телефонная RJ-11, автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников, слоновая кость, Quteo
legrand | 782214 | 60 | Quteo | Розетка телефонная RJ-11, автоматическое подключение с прокалыванием изоляции проводников, белая, Quteo
legrand | 774625 | 19 | Suno | Розетка сдвоенная Suno немецкий стандарт (слоновая кость)
legrand | 782215 | 60 | Quteo | Quteo Розетка телевизионная TV наружная белая
legrand | 782205 | 22 | Quteo | Выключатель без фиксации (кнопка) 6A, белый, Quteo
legrand | 774041 | 51 | Suno | Рамка Suno 1 пост (белая)
legrand | 774043 | 7 | Suno | SUNO Рамка 3 поста белая
legrand | 774044 | 10 | Suno | SUNO Рамка 4 поста белая
legrand | 774042 | 29 | Suno | Рамка двойная Suno 774042 Legrand
schneider electric | mip12312t | 1 | щит | Навесной щит Mini Pragma IP40, 3 ряда/36 модулей, дымчатая дверь
legrand | 782114 | 49 | Kaptika | Розетка телефонная RJ11, безвинтовой коннектор, 4 контакта, белая, Kaptika
legrand | 774643 | 4 | Suno | SUNO Рамка 3 поста бежевая
legrand | 774641 | 114 | Suno | Рамка Suno 1 пост (слоновая кость)
legrand | 774642 | 10 | Suno | Рамка Suno 2 поста (слоновая кость)
legrand | 774644 | 6 | Suno | Рамка-4 Suno 774644 слоновая кость
legrand | 774661 | 5 | Suno | Сеторегулятор Suno поворотный 400Вт
legrand | 774061 | 5 | Suno | SUNO Диммер 400Вт белый в рамку
legrand | 782102 | 106 | Kaptika | Выключатель 2-клавишный, 10АХ, 250В, белый, Kaptika
legrand | 782101 | 18 | Kaptika | Выключатель 1-клавишный, с подсветкой, 10АХ, 250В, белый, Kaptika
legrand | 782116 | 34 | Kaptika | Вывод кабеля, белый, Kaptika
legrand | 782144 | 14 | Kaptika | Розетка телефонная RJ11, безвинтовой коннектор, 4 контакта, слоновая кость, Kaptika
legrand | 782146 | 34 | Kaptika | Вывод кабеля, слоновая кость, Kaptika
legrand | 782115 | 43 | Kaptika | Розетка TV простая, звезда, для штекеров 9.52мм, 2дБ, белая, Kaptika
legrand | 774601 | 35 | Suno | Выключатель Suno одноклавишный (слоновая кость)
legrand | 774620 | 75 | Suno | Розетка Suno немецкий стандарт (слоновая кость)
legrand | 774672 | 19 | Suno | Розетка Suno 1хRJ45 Cat.5e UTP (слоновая кость)
legrand | 774639 | 10 | Suno | Розетка телефонная Suno 2хRJ11 4 контакта (слоновая кость)
legrand | 774638 | 20 | Suno | Розетка телефонная Suno 1хRJ11 4 контакта (слоновая кость)
legrand | 774699 | 10 | Suno | Розетка Suno TV проходная 2400MHz 10dB (слоновая кость)
legrand | 774005 | 30 | Suno | Выключатель Suno двухклавишный 10A (белый)
legrand | 774001 | 27 | Suno | Выключатель Suno одноклавишный (белый)
legrand | 774010 | 34 | Suno | INTER LUMINEUX BLANC Suno
legrand | 774038 | 20 | Suno | Розетка телефонная Suno 1хRJ11 4 контакта (белая)
legrand | 774052 | 3 | Suno | Розетка Suno немецкого стандарта влагозащищенная (IP44) с крышкой (белая)
legrand | 774072 | 10 | Suno | Розетка Suno 1хRJ45 Cat.5e UTP (белая)
legrand | 774099 | 10 | Suno | Розетка Suno TV проходная 2400MHz 10dB (белая)

## Лист2
№ | Вид устройства | Производитель | Название | Цвет | Артикул | Колличество
Коробка с крепежами для труб и кабелей
1 | Крепеж | RUVinil | крепеж-клипса для труб (25 мм) | серый | ko1125 | 100*4
2 | Крепеж | RUVinil | крепеж-клипса для труб (32 мм) | серый | ko1132 | 110
3 | Крепеж |  | поворотный уголок для квадратных труб 100*60 | белый | УВН-100*60 | 4*3
4 | Крепеж | RUVinil | крепеж-клипса для труб (16 мм) | серый | ko1116 | 100
5 | Крепеж |  | крепеж-клипса для труб (25 мм) | серый |  | n(около 35)
6 | Крепеж | RUVinil | крепеж-клипса для труб (20 мм) | серый | ko1120 | 35
Коробка с выключателями Schneider
1 | Выключатель | Schneider Electric | Выключатель одноклавишный накладной монтаж "Прима" | слоновая кость | A16-051I-S | 79
Коробка с лампами
1 | лампа | OSRAM | лампа накаливания classic 40w e27 | матовая | clasAfr40 | 80
Коробка переключателей
1 | тумблер |  | переключатель пмо ф90111111/д4243 |  |  | 18
Контактор
1 | Контактор | Schneider Electric | Контактор электромагнитный Schneider Electric LC1F400M7 |  | LC1F400M7 | 1
Контактор
1 | Контактор | Schneider Electric | Контактор электромагнитный Schneider Electric LC1F400M7 |  | LC1F400M7 | 1
Мегаометр
1 | прибор |  | мегаометр эс0210/2 | черный |  | 1
Коробка с выключателями
1 | переключатель | wessen | переключатель двухклавишный | тёмный бархат | BC616-256-6-86 | 12+5
2 | переключатель | wessen | переключатель двухклавишный | шампань | BC616-256-4-86 | 16
3 | Выключатель | wessen |  | белый |  | 11+1(плохое состояние
7 |  | IEK | Наконечник-гильза Е6012 6мм2 | черный | ugn10-006-06-12 | 100*6
8 |  | IEK | Наконечник-гильза НГИ2 6,0-14 с изолированным фланцем | черный | ute10-d6-0-100 | 100*8